## 08_ROM_Test_Elbow
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
--- MAIN MENU ---
1 Encoder test
2 Motor test (open loop)
3 PID position control
4 Current read (always 0 on L298N)
5 Safety test
Open-loop: E or W | then PWM<n>
PID: ZEROE/ZEROW | then E<angle>/W<angle>
STOP ¦ RESET ¦ MENU ¦ ?
Type a number 1-5 to start a mode.
Serial output only runs in modes 1-5.
Type MENU to return here and stop output.
# MODE 3
t_ms | mode | joint | target_deg | setpoint_deg | elbow_angle_deg | wrist_angle_deg | elbow_count | wrist_count | pwm | current_mA | state
15272 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15322 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15372 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15423 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15473 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15523 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15574 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15624 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15674 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15724 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15774 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15824 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15874 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15925 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
15975 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16025 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16075 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16126 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16176 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16226 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16276 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16326 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16376 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16427 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16477 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16527 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16577 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16628 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16678 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16728 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16778 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16828 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16878 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16928 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
16979 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17029 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17079 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17130 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17180 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17230 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17280 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17330 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17380 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17430 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17481 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17531 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17581 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17632 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17682 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17732 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17782 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17832 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17882 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17932 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
17983 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18033 | 3 | - | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDLE
# ELBOW referenced at 30.00 deg
# Motion remains disabled until a new command
18083 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18134 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18184 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18234 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18284 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18334 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18384 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18434 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18485 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18535 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18585 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18635 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18686 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18736 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18786 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18836 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18886 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18936 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
18987 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19037 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19087 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19137 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19188 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19238 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19288 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19338 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19388 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19438 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19488 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19539 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19589 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19639 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19690 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19740 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19790 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19840 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19890 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19940 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
19990 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20041 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20091 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20141 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20192 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20242 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20292 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20342 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20392 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20442 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20492 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20543 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20593 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20643 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
20694 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 0 | 0 | IDLE
# TARGET ELBOW 50.00 deg
20744 | 3 | E | 50.00 | 30.80 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 22 | 0 | RUNNING
20794 | 3 | E | 50.00 | 31.80 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 30 | 0 | RUNNING
20844 | 3 | E | 50.00 | 32.80 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 38 | 0 | RUNNING
20894 | 3 | E | 50.00 | 33.80 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
20944 | 3 | E | 50.00 | 34.80 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 54 | 0 | RUNNING
20994 | 3 | E | 50.00 | 35.80 | 30.000 | 0.000 | 160 | 0 | 62 | 0 | RUNNING
21045 | 3 | E | 50.00 | 36.80 | 30.187 | 0.000 | 161 | 0 | 68 | 0 | RUNNING
21095 | 3 | E | 50.00 | 37.80 | 30.187 | 0.000 | 161 | 0 | 76 | 0 | RUNNING
21145 | 3 | E | 50.00 | 38.80 | 30.375 | 0.000 | 162 | 0 | 83 | 0 | RUNNING
21195 | 3 | E | 50.00 | 39.80 | 31.687 | 0.000 | 169 | 0 | 35 | 0 | RUNNING
21246 | 3 | E | 50.00 | 40.80 | 34.500 | 0.000 | 184 | 0 | 21 | 0 | RUNNING
21296 | 3 | E | 50.00 | 41.80 | 36.000 | 0.000 | 192 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
21346 | 3 | E | 50.00 | 42.80 | 37.687 | 0.000 | 201 | 0 | 26 | 0 | RUNNING
21396 | 3 | E | 50.00 | 43.80 | 38.437 | 0.000 | 205 | 0 | 58 | 0 | RUNNING
21446 | 3 | E | 50.00 | 44.80 | 38.437 | 0.000 | 205 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
21496 | 3 | E | 50.00 | 45.80 | 38.437 | 0.000 | 205 | 0 | 74 | 0 | RUNNING
21547 | 3 | E | 50.00 | 46.80 | 38.812 | 0.000 | 207 | 0 | 64 | 0 | RUNNING
21597 | 3 | E | 50.00 | 47.80 | 41.062 | 0.000 | 219 | 0 | 39 | 0 | RUNNING
21647 | 3 | E | 50.00 | 48.80 | 42.562 | 0.000 | 227 | 0 | 65 | 0 | RUNNING
21697 | 3 | E | 50.00 | 49.80 | 42.750 | 0.000 | 228 | 0 | 72 | 0 | RUNNING
21748 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 44.625 | 0.000 | 238 | 0 | 13 | 0 | RUNNING
21798 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.562 | 0.000 | 243 | 0 | 20 | 0 | RUNNING
21848 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
21898 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
21948 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
21998 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22048 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22099 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22149 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22199 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22250 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22300 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22350 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22400 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22450 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22500 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22550 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22601 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22651 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22701 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22752 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22802 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22852 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22902 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
22952 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23002 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23052 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23103 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23153 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23203 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23254 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23304 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23354 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23404 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23454 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23504 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23554 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23605 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23655 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23705 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23755 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23806 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23856 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23906 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
23956 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
24006 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
24056 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
24107 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
24157 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
24207 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
24257 | 3 | E | 50.00 | 50.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 32 | 0 | RUNNING
# TARGET ELBOW 80.00 deg
24308 | 3 | E | 80.00 | 51.00 | 45.937 | 0.000 | 245 | 0 | 56 | 0 | RUNNING
24358 | 3 | E | 80.00 | 52.00 | 46.125 | 0.000 | 246 | 0 | 63 | 0 | RUNNING
24408 | 3 | E | 80.00 | 53.00 | 46.125 | 0.000 | 246 | 0 | 71 | 0 | RUNNING
24458 | 3 | E | 80.00 | 54.00 | 46.312 | 0.000 | 247 | 0 | 77 | 0 | RUNNING
24508 | 3 | E | 80.00 | 55.00 | 46.500 | 0.000 | 248 | 0 | 84 | 0 | RUNNING
24558 | 3 | E | 80.00 | 56.00 | 47.437 | 0.000 | 253 | 0 | 54 | 0 | RUNNING
24608 | 3 | E | 80.00 | 57.00 | 50.437 | 0.000 | 269 | 0 | 23 | 0 | RUNNING
24659 | 3 | E | 80.00 | 58.00 | 52.500 | 0.000 | 280 | 0 | 30 | 0 | RUNNING
24709 | 3 | E | 80.00 | 59.00 | 54.000 | 0.000 | 288 | 0 | 26 | 0 | RUNNING
24759 | 3 | E | 80.00 | 60.00 | 54.375 | 0.000 | 290 | 0 | 61 | 0 | RUNNING
24810 | 3 | E | 80.00 | 61.00 | 54.375 | 0.000 | 290 | 0 | 69 | 0 | RUNNING
24860 | 3 | E | 80.00 | 62.00 | 54.375 | 0.000 | 290 | 0 | 77 | 0 | RUNNING
24910 | 3 | E | 80.00 | 63.00 | 54.750 | 0.000 | 292 | 0 | 67 | 0 | RUNNING
24960 | 3 | E | 80.00 | 64.00 | 56.812 | 0.000 | 303 | 0 | 28 | 0 | RUNNING
25010 | 3 | E | 80.00 | 65.00 | 58.875 | 0.000 | 314 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
25060 | 3 | E | 80.00 | 66.00 | 60.562 | 0.000 | 323 | 0 | 29 | 0 | RUNNING
25110 | 3 | E | 80.00 | 67.00 | 62.250 | 0.000 | 332 | 0 | 23 | 0 | RUNNING
25161 | 3 | E | 80.00 | 68.00 | 62.437 | 0.000 | 333 | 0 | 60 | 0 | RUNNING
25211 | 3 | E | 80.00 | 69.00 | 62.437 | 0.000 | 333 | 0 | 68 | 0 | RUNNING
25261 | 3 | E | 80.00 | 70.00 | 62.437 | 0.000 | 333 | 0 | 76 | 0 | RUNNING
25312 | 3 | E | 80.00 | 71.00 | 63.000 | 0.000 | 336 | 0 | 64 | 0 | RUNNING
25362 | 3 | E | 80.00 | 72.00 | 65.438 | 0.000 | 349 | 0 | 38 | 0 | RUNNING
25412 | 3 | E | 80.00 | 73.00 | 66.750 | 0.000 | 356 | 0 | 50 | 0 | RUNNING
25462 | 3 | E | 80.00 | 74.00 | 68.250 | 0.000 | 364 | 0 | 16 | 0 | RUNNING
25512 | 3 | E | 80.00 | 75.00 | 70.125 | 0.000 | 374 | 0 | 24 | 0 | RUNNING
25562 | 3 | E | 80.00 | 76.00 | 70.313 | 0.000 | 375 | 0 | 61 | 0 | RUNNING
25612 | 3 | E | 80.00 | 77.00 | 70.313 | 0.000 | 375 | 0 | 69 | 0 | RUNNING
25663 | 3 | E | 80.00 | 78.00 | 70.500 | 0.000 | 376 | 0 | 75 | 0 | RUNNING
25713 | 3 | E | 80.00 | 79.00 | 70.500 | 0.000 | 376 | 0 | 83 | 0 | RUNNING
25763 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 72.563 | 0.000 | 387 | 0 | 30 | 0 | RUNNING
25814 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 29 | 0 | RUNNING
25864 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 44 | 0 | RUNNING
25914 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 44 | 0 | RUNNING
25964 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 44 | 0 | RUNNING
26014 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 44 | 0 | RUNNING
26064 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 44 | 0 | RUNNING
26114 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26165 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26215 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26265 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26315 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26366 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26416 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26466 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26516 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26566 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26616 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26667 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26717 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26767 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26817 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26868 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26918 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
26968 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27018 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27068 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27118 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27168 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27219 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27269 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27319 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27370 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27420 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27470 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27520 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27570 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27620 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27670 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27721 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27771 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27821 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27872 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27922 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
27972 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28022 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28072 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28122 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28172 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28223 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28273 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28323 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28374 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28424 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28474 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28524 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28574 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28624 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28674 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28725 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28775 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28825 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28875 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28926 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
28976 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29026 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29076 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29126 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29176 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29227 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29277 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29327 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29377 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29428 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
29478 | 3 | E | 80.00 | 80.00 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
# TARGET ELBOW 30.00 deg
29528 | 3 | E | 30.00 | 79.40 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 25 | 0 | RUNNING
29578 | 3 | E | 30.00 | 78.40 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 17 | 0 | RUNNING
29628 | 3 | E | 30.00 | 77.40 | 74.250 | 0.000 | 396 | 0 | 9 | 0 | RUNNING
29678 | 3 | E | 30.00 | 76.40 | 74.063 | 0.000 | 395 | 0 | 2 | 0 | RUNNING
29728 | 3 | E | 30.00 | 75.40 | 74.063 | 0.000 | 395 | 0 | -5 | 0 | RUNNING
29779 | 3 | E | 30.00 | 74.40 | 74.063 | 0.000 | 395 | 0 | -13 | 0 | RUNNING
29829 | 3 | E | 30.00 | 73.40 | 74.063 | 0.000 | 395 | 0 | -21 | 0 | RUNNING
29879 | 3 | E | 30.00 | 72.40 | 73.875 | 0.000 | 394 | 0 | -27 | 0 | RUNNING
29930 | 3 | E | 30.00 | 71.40 | 73.875 | 0.000 | 394 | 0 | -35 | 0 | RUNNING
29980 | 3 | E | 30.00 | 70.40 | 73.688 | 0.000 | 393 | 0 | -27 | 0 | RUNNING
30030 | 3 | E | 30.00 | 69.40 | 73.688 | 0.000 | 393 | 0 | -50 | 0 | RUNNING
30080 | 3 | E | 30.00 | 68.40 | 73.500 | 0.000 | 392 | 0 | -56 | 0 | RUNNING
30130 | 3 | E | 30.00 | 67.40 | 73.500 | 0.000 | 392 | 0 | -64 | 0 | RUNNING
30180 | 3 | E | 30.00 | 66.40 | 73.313 | 0.000 | 391 | 0 | -71 | 0 | RUNNING
30230 | 3 | E | 30.00 | 65.40 | 73.125 | 0.000 | 390 | 0 | -62 | 0 | RUNNING
30281 | 3 | E | 30.00 | 64.40 | 72.563 | 0.000 | 387 | 0 | -51 | 0 | RUNNING
30331 | 3 | E | 30.00 | 63.40 | 70.500 | 0.000 | 376 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
30381 | 3 | E | 30.00 | 62.40 | 68.250 | 0.000 | 364 | 0 | -32 | 0 | RUNNING
30432 | 3 | E | 30.00 | 61.40 | 67.125 | 0.000 | 358 | 0 | -61 | 0 | RUNNING
30482 | 3 | E | 30.00 | 60.40 | 67.125 | 0.000 | 358 | 0 | -69 | 0 | RUNNING
30532 | 3 | E | 30.00 | 59.40 | 67.125 | 0.000 | 358 | 0 | -77 | 0 | RUNNING
30582 | 3 | E | 30.00 | 58.40 | 65.625 | 0.000 | 350 | 0 | -13 | 0 | RUNNING
30632 | 3 | E | 30.00 | 57.40 | 63.187 | 0.000 | 337 | 0 | -32 | 0 | RUNNING
30682 | 3 | E | 30.00 | 56.40 | 62.250 | 0.000 | 332 | 0 | -32 | 0 | RUNNING
30732 | 3 | E | 30.00 | 55.40 | 60.562 | 0.000 | 323 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
30783 | 3 | E | 30.00 | 54.40 | 59.250 | 0.000 | 316 | 0 | -54 | 0 | RUNNING
30833 | 3 | E | 30.00 | 53.40 | 59.250 | 0.000 | 316 | 0 | -62 | 0 | RUNNING
30883 | 3 | E | 30.00 | 52.40 | 59.250 | 0.000 | 316 | 0 | -70 | 0 | RUNNING
30934 | 3 | E | 30.00 | 51.40 | 59.062 | 0.000 | 315 | 0 | -77 | 0 | RUNNING
30984 | 3 | E | 30.00 | 50.40 | 57.937 | 0.000 | 309 | 0 | -31 | 0 | RUNNING
31034 | 3 | E | 30.00 | 49.40 | 55.500 | 0.000 | 296 | 0 | -19 | 0 | RUNNING
31084 | 3 | E | 30.00 | 48.40 | 54.937 | 0.000 | 293 | 0 | -68 | 0 | RUNNING
31134 | 3 | E | 30.00 | 47.40 | 53.437 | 0.000 | 285 | 0 | -19 | 0 | RUNNING
31184 | 3 | E | 30.00 | 46.40 | 51.562 | 0.000 | 275 | 0 | -27 | 0 | RUNNING
31234 | 3 | E | 30.00 | 45.40 | 51.187 | 0.000 | 273 | 0 | -62 | 0 | RUNNING
31285 | 3 | E | 30.00 | 44.40 | 51.000 | 0.000 | 272 | 0 | -68 | 0 | RUNNING
31335 | 3 | E | 30.00 | 43.40 | 51.000 | 0.000 | 272 | 0 | -76 | 0 | RUNNING
31385 | 3 | E | 30.00 | 42.40 | 48.937 | 0.000 | 261 | 0 | -38 | 0 | RUNNING
31435 | 3 | E | 30.00 | 41.40 | 47.062 | 0.000 | 251 | 0 | -46 | 0 | RUNNING
31486 | 3 | E | 30.00 | 40.40 | 46.125 | 0.000 | 246 | 0 | -31 | 0 | RUNNING
31536 | 3 | E | 30.00 | 39.40 | 44.625 | 0.000 | 238 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
31586 | 3 | E | 30.00 | 38.40 | 43.312 | 0.000 | 231 | 0 | -40 | 0 | RUNNING
31636 | 3 | E | 30.00 | 37.40 | 43.312 | 0.000 | 231 | 0 | -63 | 0 | RUNNING
31686 | 3 | E | 30.00 | 36.40 | 43.312 | 0.000 | 231 | 0 | -71 | 0 | RUNNING
31736 | 3 | E | 30.00 | 35.40 | 43.312 | 0.000 | 231 | 0 | -79 | 0 | RUNNING
31787 | 3 | E | 30.00 | 34.40 | 42.937 | 0.000 | 229 | 0 | -84 | 0 | RUNNING
31837 | 3 | E | 30.00 | 33.40 | 40.500 | 0.000 | 216 | 0 | -44 | 0 | RUNNING
31887 | 3 | E | 30.00 | 32.40 | 38.437 | 0.000 | 205 | 0 | -34 | 0 | RUNNING
31937 | 3 | E | 30.00 | 31.40 | 36.562 | 0.000 | 195 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
31988 | 3 | E | 30.00 | 30.40 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -54 | 0 | RUNNING
32038 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32088 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32138 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32188 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32238 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32288 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32339 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32389 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32439 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32490 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32540 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32590 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32640 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32690 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.250 | 0.000 | 188 | 0 | -42 | 0 | RUNNING
32740 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
32790 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
32841 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
32891 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
32941 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
32992 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33042 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33092 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33142 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33192 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33242 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33292 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33343 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33393 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33443 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33494 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33544 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33594 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33644 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33694 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33744 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33794 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33845 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33895 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33945 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
33995 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34046 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34096 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34146 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34196 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34246 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34296 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34347 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34397 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34447 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34497 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34548 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34598 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34648 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34698 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34748 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34798 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34848 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34899 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34949 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
34999 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35050 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35100 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35150 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35200 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35250 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35300 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35350 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35401 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35451 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35501 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35552 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35602 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35652 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35702 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35752 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35802 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35852 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35903 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
35953 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36003 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36054 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36104 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36154 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36204 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36254 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36304 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36354 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36405 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36455 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36505 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36555 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36606 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36656 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36706 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36756 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36806 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36856 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36907 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
36957 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37007 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37057 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37108 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37158 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37208 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37258 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37308 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37358 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37408 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37459 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37509 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37559 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37610 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37660 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37710 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37760 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37810 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37860 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37910 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
37961 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
38011 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
38061 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
38112 | 3 | E | 30.00 | 30.00 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -43 | 0 | RUNNING
# TARGET ELBOW 120.00 deg
38162 | 3 | E | 120.00 | 30.80 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -21 | 0 | RUNNING
38212 | 3 | E | 120.00 | 31.80 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -13 | 0 | RUNNING
38262 | 3 | E | 120.00 | 32.80 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | -5 | 0 | RUNNING
38312 | 3 | E | 120.00 | 33.80 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | 2 | 0 | RUNNING
38362 | 3 | E | 120.00 | 34.80 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | 10 | 0 | RUNNING
38412 | 3 | E | 120.00 | 35.80 | 35.437 | 0.000 | 189 | 0 | 18 | 0 | RUNNING
38463 | 3 | E | 120.00 | 36.80 | 35.625 | 0.000 | 190 | 0 | 25 | 0 | RUNNING
38513 | 3 | E | 120.00 | 37.80 | 35.625 | 0.000 | 190 | 0 | 33 | 0 | RUNNING
38563 | 3 | E | 120.00 | 38.80 | 35.812 | 0.000 | 191 | 0 | 24 | 0 | RUNNING
38614 | 3 | E | 120.00 | 39.80 | 36.000 | 0.000 | 192 | 0 | 31 | 0 | RUNNING
38664 | 3 | E | 120.00 | 40.80 | 36.000 | 0.000 | 192 | 0 | 54 | 0 | RUNNING
38714 | 3 | E | 120.00 | 41.80 | 36.187 | 0.000 | 193 | 0 | 60 | 0 | RUNNING
38764 | 3 | E | 120.00 | 42.80 | 36.375 | 0.000 | 194 | 0 | 67 | 0 | RUNNING
38814 | 3 | E | 120.00 | 43.80 | 36.562 | 0.000 | 195 | 0 | 58 | 0 | RUNNING
38864 | 3 | E | 120.00 | 44.80 | 36.750 | 0.000 | 196 | 0 | 65 | 0 | RUNNING
38914 | 3 | E | 120.00 | 45.80 | 38.812 | 0.000 | 207 | 0 | 41 | 0 | RUNNING
38965 | 3 | E | 120.00 | 46.80 | 40.875 | 0.000 | 218 | 0 | 33 | 0 | RUNNING
39015 | 3 | E | 120.00 | 47.80 | 42.375 | 0.000 | 226 | 0 | 44 | 0 | RUNNING
39065 | 3 | E | 120.00 | 48.80 | 42.375 | 0.000 | 226 | 0 | 67 | 0 | RUNNING
39115 | 3 | E | 120.00 | 49.80 | 42.375 | 0.000 | 226 | 0 | 75 | 0 | RUNNING
39166 | 3 | E | 120.00 | 50.80 | 42.562 | 0.000 | 227 | 0 | 81 | 0 | RUNNING
39216 | 3 | E | 120.00 | 51.80 | 44.437 | 0.000 | 237 | 0 | 29 | 0 | RUNNING
39266 | 3 | E | 120.00 | 52.80 | 46.687 | 0.000 | 249 | 0 | 34 | 0 | RUNNING
39316 | 3 | E | 120.00 | 53.80 | 48.187 | 0.000 | 257 | 0 | 30 | 0 | RUNNING
39366 | 3 | E | 120.00 | 54.80 | 49.687 | 0.000 | 265 | 0 | 26 | 0 | RUNNING
39416 | 3 | E | 120.00 | 55.80 | 50.437 | 0.000 | 269 | 0 | 58 | 0 | RUNNING
39467 | 3 | E | 120.00 | 56.80 | 50.437 | 0.000 | 269 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
39517 | 3 | E | 120.00 | 57.80 | 50.437 | 0.000 | 269 | 0 | 74 | 0 | RUNNING
39567 | 3 | E | 120.00 | 58.80 | 50.812 | 0.000 | 271 | 0 | 64 | 0 | RUNNING
39617 | 3 | E | 120.00 | 59.80 | 52.875 | 0.000 | 282 | 0 | 41 | 0 | RUNNING
39668 | 3 | E | 120.00 | 60.80 | 54.562 | 0.000 | 291 | 0 | 65 | 0 | RUNNING
39718 | 3 | E | 120.00 | 61.80 | 54.937 | 0.000 | 293 | 0 | 55 | 0 | RUNNING
39768 | 3 | E | 120.00 | 62.80 | 57.000 | 0.000 | 304 | 0 | 47 | 0 | RUNNING
39818 | 3 | E | 120.00 | 63.80 | 58.500 | 0.000 | 312 | 0 | 58 | 0 | RUNNING
39868 | 3 | E | 120.00 | 64.80 | 58.500 | 0.000 | 312 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
39918 | 3 | E | 120.00 | 65.80 | 58.500 | 0.000 | 312 | 0 | 74 | 0 | RUNNING
39968 | 3 | E | 120.00 | 66.80 | 58.687 | 0.000 | 313 | 0 | 65 | 0 | RUNNING
40019 | 3 | E | 120.00 | 67.80 | 60.375 | 0.000 | 322 | 0 | 30 | 0 | RUNNING
40069 | 3 | E | 120.00 | 68.80 | 62.625 | 0.000 | 334 | 0 | 50 | 0 | RUNNING
40119 | 3 | E | 120.00 | 69.80 | 64.500 | 0.000 | 344 | 0 | 28 | 0 | RUNNING
40170 | 3 | E | 120.00 | 70.80 | 65.813 | 0.000 | 351 | 0 | 40 | 0 | RUNNING
40220 | 3 | E | 120.00 | 71.80 | 66.188 | 0.000 | 353 | 0 | 60 | 0 | RUNNING
40270 | 3 | E | 120.00 | 72.80 | 66.188 | 0.000 | 353 | 0 | 68 | 0 | RUNNING
40320 | 3 | E | 120.00 | 73.80 | 66.375 | 0.000 | 354 | 0 | 75 | 0 | RUNNING
40370 | 3 | E | 120.00 | 74.80 | 66.563 | 0.000 | 355 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
40420 | 3 | E | 120.00 | 75.80 | 68.063 | 0.000 | 363 | 0 | 17 | 0 | RUNNING
40470 | 3 | E | 120.00 | 76.80 | 70.500 | 0.000 | 376 | 0 | 36 | 0 | RUNNING
40521 | 3 | E | 120.00 | 77.80 | 72.375 | 0.000 | 386 | 0 | 29 | 0 | RUNNING
40571 | 3 | E | 120.00 | 78.80 | 73.688 | 0.000 | 393 | 0 | 26 | 0 | RUNNING
40621 | 3 | E | 120.00 | 79.80 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 58 | 0 | RUNNING
40672 | 3 | E | 120.00 | 80.80 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
40722 | 3 | E | 120.00 | 81.80 | 74.438 | 0.000 | 397 | 0 | 74 | 0 | RUNNING
40772 | 3 | E | 120.00 | 82.80 | 74.625 | 0.000 | 398 | 0 | 81 | 0 | RUNNING
40822 | 3 | E | 120.00 | 83.80 | 76.688 | 0.000 | 409 | 0 | 42 | 0 | RUNNING
40872 | 3 | E | 120.00 | 84.80 | 78.563 | 0.000 | 419 | 0 | 50 | 0 | RUNNING
40922 | 3 | E | 120.00 | 85.80 | 79.875 | 0.000 | 426 | 0 | 33 | 0 | RUNNING
40972 | 3 | E | 120.00 | 86.80 | 81.750 | 0.000 | 436 | 0 | 11 | 0 | RUNNING
41023 | 3 | E | 120.00 | 87.80 | 82.313 | 0.000 | 439 | 0 | 59 | 0 | RUNNING
41073 | 3 | E | 120.00 | 88.80 | 82.313 | 0.000 | 439 | 0 | 67 | 0 | RUNNING
41123 | 3 | E | 120.00 | 89.80 | 82.313 | 0.000 | 439 | 0 | 75 | 0 | RUNNING
41174 | 3 | E | 120.00 | 90.80 | 82.500 | 0.000 | 440 | 0 | 82 | 0 | RUNNING
41224 | 3 | E | 120.00 | 91.80 | 83.625 | 0.000 | 446 | 0 | 51 | 0 | RUNNING
41274 | 3 | E | 120.00 | 92.80 | 86.438 | 0.000 | 461 | 0 | 21 | 0 | RUNNING
41324 | 3 | E | 120.00 | 93.80 | 88.500 | 0.000 | 472 | 0 | 13 | 0 | RUNNING
41374 | 3 | E | 120.00 | 94.80 | 89.813 | 0.000 | 479 | 0 | 25 | 0 | RUNNING
41424 | 3 | E | 120.00 | 95.80 | 90.188 | 0.000 | 481 | 0 | 60 | 0 | RUNNING
41474 | 3 | E | 120.00 | 96.80 | 90.375 | 0.000 | 482 | 0 | 52 | 0 | RUNNING
41525 | 3 | E | 120.00 | 97.80 | 90.375 | 0.000 | 482 | 0 | 75 | 0 | RUNNING
41575 | 3 | E | 120.00 | 98.80 | 90.563 | 0.000 | 483 | 0 | 81 | 0 | RUNNING
41625 | 3 | E | 120.00 | 99.80 | 91.875 | 0.000 | 490 | 0 | 34 | 0 | RUNNING
41675 | 3 | E | 120.00 | 100.80 | 94.500 | 0.000 | 504 | 0 | 36 | 0 | RUNNING
41726 | 3 | E | 120.00 | 101.80 | 96.375 | 0.000 | 514 | 0 | 14 | 0 | RUNNING
41776 | 3 | E | 120.00 | 102.80 | 97.875 | 0.000 | 522 | 0 | 26 | 0 | RUNNING
41826 | 3 | E | 120.00 | 103.80 | 98.438 | 0.000 | 525 | 0 | 58 | 0 | RUNNING
41876 | 3 | E | 120.00 | 104.80 | 98.438 | 0.000 | 525 | 0 | 66 | 0 | RUNNING
41926 | 3 | E | 120.00 | 105.80 | 98.438 | 0.000 | 525 | 0 | 74 | 0 | RUNNING
41976 | 3 | E | 120.00 | 106.80 | 98.813 | 0.000 | 527 | 0 | 64 | 0 | RUNNING
42027 | 3 | E | 120.00 | 107.80 | 101.063 | 0.000 | 539 | 0 | 39 | 0 | RUNNING
42077 | 3 | E | 120.00 | 108.80 | 102.750 | 0.000 | 548 | 0 | 49 | 0 | RUNNING
42127 | 3 | E | 120.00 | 109.80 | 103.500 | 0.000 | 552 | 0 | 21 | 0 | RUNNING
42177 | 3 | E | 120.00 | 110.80 | 105.563 | 0.000 | 563 | 0 | 27 | 0 | RUNNING
42228 | 3 | E | 120.00 | 111.80 | 106.313 | 0.000 | 567 | 0 | 59 | 0 | RUNNING
42278 | 3 | E | 120.00 | 112.80 | 106.313 | 0.000 | 567 | 0 | 67 | 0 | RUNNING
42328 | 3 | E | 120.00 | 113.80 | 106.313 | 0.000 | 567 | 0 | 75 | 0 | RUNNING
42378 | 3 | E | 120.00 | 114.80 | 106.500 | 0.000 | 568 | 0 | 82 | 0 | RUNNING
42428 | 3 | E | 120.00 | 115.80 | 107.625 | 0.000 | 574 | 0 | 36 | 0 | RUNNING
42478 | 3 | E | 120.00 | 116.80 | 110.438 | 0.000 | 589 | 0 | 21 | 0 | RUNNING
42528 | 3 | E | 120.00 | 117.80 | 112.500 | 0.000 | 600 | 0 | 13 | 0 | RUNNING
42579 | 3 | E | 120.00 | 118.80 | 113.813 | 0.000 | 607 | 0 | 25 | 0 | RUNNING
42629 | 3 | E | 120.00 | 119.80 | 114.375 | 0.000 | 610 | 0 | 59 | 0 | RUNNING
42679 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.375 | 0.000 | 610 | 0 | 45 | 0 | RUNNING
42730 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.375 | 0.000 | 610 | 0 | 45 | 0 | RUNNING
42780 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.375 | 0.000 | 610 | 0 | 45 | 0 | RUNNING
42830 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.375 | 0.000 | 610 | 0 | 45 | 0 | RUNNING
42880 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.375 | 0.000 | 610 | 0 | 45 | 0 | RUNNING
42930 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
42980 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43030 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43081 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43131 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43181 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43232 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43282 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43332 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43382 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43432 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43482 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43532 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43583 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43633 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43683 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43734 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43784 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43834 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43884 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43934 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
43984 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44034 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44085 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44135 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44185 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44235 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44286 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44336 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44386 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44436 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44486 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44536 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44587 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44637 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44687 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44737 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44788 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44838 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44888 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44938 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
44988 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45038 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45088 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45139 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45189 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45239 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45290 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45340 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45390 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45440 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45490 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45540 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45590 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45641 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45691 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45741 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45792 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45842 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45892 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45942 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
45992 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46042 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46092 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46143 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46193 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46243 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46294 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46344 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46394 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46444 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46494 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46544 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46594 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46645 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46695 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46745 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46795 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46846 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46896 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46946 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
46996 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47046 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47096 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47147 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47197 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47247 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47297 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47348 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47398 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47448 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47498 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47548 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47598 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47648 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47699 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47749 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47799 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47850 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47900 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
47950 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
48000 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
48050 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
48100 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
48150 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
48201 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 46 | 0 | RUNNING
# EMERGENCY STOP LATCHED
48251 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.188 | 0.000 | 609 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48301 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48352 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48402 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48452 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48502 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48552 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48602 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48652 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48703 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48753 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48803 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48854 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48904 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
48954 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49004 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49054 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49104 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49154 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49205 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49255 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49305 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49355 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49406 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49456 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49506 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49556 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49606 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49656 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49707 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49757 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49807 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49857 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49908 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
49958 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
50008 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
50058 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
50108 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
50158 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
50208 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
50259 | 3 | E | 120.00 | 120.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | FAULT
# RESET: fault cleared; motion disabled
50309 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50359 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50410 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50460 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50510 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50560 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50610 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50660 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50710 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50761 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50811 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50861 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50912 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
50962 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51012 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51062 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51112 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51162 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51212 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51263 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51313 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51363 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51414 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51464 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51514 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51564 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51614 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51664 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51714 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51765 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51815 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51865 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51915 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
51966 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52016 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52066 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52116 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52166 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52216 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52267 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52317 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52367 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52417 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52468 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52518 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52568 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52618 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52668 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52718 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52768 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52819 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52869 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52919 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
52970 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53020 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53070 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53120 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53170 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53220 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53270 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53321 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53371 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53421 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53472 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53522 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53572 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53622 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53672 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53722 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53772 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53823 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53873 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53923 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
53974 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54024 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54074 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54124 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54174 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54224 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54274 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54325 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54375 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54425 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54475 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54526 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54576 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
54626 | 3 | E | 114.00 | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 608 | 0 | 0 | 0 | IDLE
--- MAIN MENU ---
1 Encoder test
2 Motor test (open loop)
3 PID position control
4 Current read (always 0 on L298N)
5 Safety test
Open-loop: E or W | then PWM<n>
PID: ZEROE/ZEROW | then E<angle>/W<angle>
STOP ¦ RESET ¦ MENU ¦ ?
Type a number 1-5 to start a mode.
Serial output only runs in modes 1-5.
Type MENU to return here and stop output.